**OCENA JAKOŚCI WODY Z SYSTEMU CYRKULACJI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 08.04.2024 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** |  **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** |
| **Woda wprowadzana do niecki basenowej pływackiej**  | 6,9 | 791 | 27,6 | 0,36 |  0,18 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność** **Legionella** | 0 jtk/mlNie wykryto0,16 NTUnie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  |  0 jtk/100 ml0,81 mg/l5,9 mg/l0,0047 mg/l0,0047 mg/l |
| **Woda wprowadzana do niecki basenowej Jacuzzi 1 i 2** |  **----------** |  **---------** |  **----------** |  **-----------** |  **-----------** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | **----------------****----------------------------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność** **Azotany****Chloroform Suma THM**  | **---------------------------------------------------------------- ----------------** |
| **Woda wprowadzana do niecki basenowej rekreacyjnej** | 7,0 | 779 | 31,8 | 0,73 | 0,16 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | 0 jtk/ 100 mlNie wykryto0,26 NTUnie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/ 100 ml0,95 mg/l2,7 mg/l0,0070 mg/l 0,0070 mg/l |
| **Woda wprowadzana do niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,1 | 782 | 35,9 | 0,36 | 0,19 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność Legionella** | 0 jtk/ 100 ml0 jtk/100ml<0,10 NTU nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany THM Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/ 100 ml0,73 mg/l3,6 mg/l 0,0024 mg/l 0,0024mg/l |